ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 января  2017г.                              с.Калиновское	                      № 22

Об утверждении  муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2017-2019 годы

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2017-2019 годы».

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Калиновского сельсовета

Александровского района

Ставропольского края	       И.Д.Ситников

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Калиновского сельсовета

Александровского района

Ставропольского края

от 26.01.2017 г. № 22

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2017-2019годы

Структура  муниципальной  программы:

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.7. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система водоснабжения

3.2. Система газоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система водоотведения

3.5. Система электроснабжения

3.6. Система теплоснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения.

6. Оценка эффективности реализации программы.

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2017-2019 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа ««Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2017-2019 годы » (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация и Дума муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края |
| Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2019 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельсовета с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - реконструкция системы водоснабжения села Калиновского ( изыскательские работы, проектирование, замена подводящего водопровода); - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2.В сфере газификации: - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 3 В сфере электроснабжения: - увеличение протяженности наружного освещения улиц; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии - оснащение современными высокотехничными приборами учета; .4. Организация сбора и вывоза ТБО: - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО - Оборудование площадок для установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) -Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора -улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - . |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения МО Калиновского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Калиновского сельсовета на 2017-2019 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2014 – 2018 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

  - Общие сведения

Муниципальное образование Калиновского сельсовета является сельским

поселением. Территория поселения входит в состав Александровского муниципального района Ставропольского края. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов : села Калиновского , хуторов Розлив и Чепурка, прилегающие к ним  земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения. расположена в центральной части Александровского района Ставропольского края. Расстояние от центра села Калиновского до районного центра с. Александровское – 35 км., до краевого центра -г. Ставрополя – 140 км.

Населенные пункты газифицированы « Ставропольрегионгазом». Электроснабжение  муниципального образования осуществляется от энергосистемы края.

На территории села Калиновского имеется почтовая  связь, отделение сбербанка, два  отделения социальной службы, пожарная часть, МОУ СОШ № 9,  ДЮСШ села Калиновского, МДОУ детский сад № 14  « Калинка», МДОУ детский сад № 18 « Тополек», участковая больница на 25 койкомест, пекарня, ,2 аптеки, ветлечебница, газовый участок, участок РЭС, МУП « Родники».

Водоснабжение населения осуществляется  водой из 7 родников, которая подается в пункты назначения по водопроводной сети.

Центральный водопровод снабжает водой население  улиц  Глазкова , Чапаева,40 лет Октября, Ленинская. Всего 249 абонентов, в т.ч. 5 юридических лиц. Объем потребляемой воды  21 580 м3.

. Протяженность водопроводных сетей 52,5  км. Дата строительства центрального водопровода  1956 г..

Рельеф территории холмистый, сложный .С запада на восток рассекает балка ,по которой протекает речка Калиновка.На крутых склонах имеются выходы родниковых вод, в основном питающих речку Калиновку. Почвы обыкновенные , слабогумусированные и солонцеватые черноземы, по механическому составу  суглинистые. Территория Калиновского сельсовета расположена в 3 агроклиматической зоне Ставропольского края ,характеризующейся неустойчивым влажным континентальным климатом, со следующими показателями : среднегодовая температура воздуха -8,9 градусов по Цельсию, глубина промерзания почвы средняя -36 см., наибольшая 65 см. Средняя температура зимой -17 С,летом-+27 С. Среднегодовое количество осадков 454 мм..Направление господствующих ветров : « восток-запад».Сейсмичность в баллах -7.

Массив его пересекается речкой Калиновкой и делится ею на северную и южную части. Основным источником центрального водоснабжения является родник  « Бадулка»

Внутрихозяйственная связь осуществляется по гравийным и грунтовым дорогам, протяженностью  54,3 км. Две автодороги ,пролегающие по улицам Ленинская, Глазкова – с асфальтовым покрытием. Связь сельсовета с районным и краевым центрами осуществляется по дорогам с асфальтовым покрытием.

На территории муниципального образования Калиновского сельсовета  проживают, по состоянию на 01.07.2017 г., 3982 человека на площади 216 кв.км. Плотность населения на квадратный километр, находящийся под населенными пунктами сельсовета, составляет – 18,4 человек.

Жилой фонд.

В с. Калиновском и хуторах Розлив и Чепурка  жилой фонд представлен частными одноэтажными  жилыми домами:

из которых оборудованы:

- центральным водоснабжением - 249 домов,

- электроснабжением -  всего  1513 абонентов, в т.ч    1313 физических лиц,

Газифицировано  - 1468 домов, действующих 1216 домов.

Центральное теплоснабжение частных домовладений, горячее водоснабжение ,центральная  канализация отсутствуют.

Жилая застройка села Калиновского и хуторов Розлив и Чепурка представляет застройку в основном индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения муниципального образование Калиновского сельсовета приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка с. Калиновского | 1499 |  |
| 3 | Хутор Розлив | 79 |  |
| 4 | Хутор Чепурка | 61 |  |
|  | Всего: | 1639 | 83,6 |

1.2. Демографическое развитие муниципального образования

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития МО Калиновского сельсовета характеризуется следующими показателями (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 4245 | 4208 | 3982 |
| Число родившихся, человек | 28 | 28 | 24 |
| Число умерших, человек | 60 | 56 | 56 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -32 | -28 | -32 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -5 | -18 | +32 |

В период с 2014 по 2016 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к общей численности населения приведена в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, % |  |  | 17,0 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, % | 49,0 | 50,0 | 48,8 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, % | 34,0 | 33,0 | 1030 |

В 2014г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 50,5% от общей численности населения поселения. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения МО Калиновского сельсовета имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения..

Гидрографические данные:

Гидрография на территории  поселения характеризуется наличием:

речки Калиновка,протекающая с запада на восток по балке.На крутых склонах имеются выходы родниковых вод, в основном питающих речку Калиновку;

- водоемов: «Шульгинов верхний», «Шульгиной –нижний».

При переполнении прудов при максимальном половодье и прорыве тела плотины возможно незначительное подтопление участка поймы и расположенных вблизи неё домовладений.

Климатические условия:

Район расположения села Калиновского имеет следующие климатические характеристики: на территории поселения  преобладают восточные и западные ветры. В летний период часты суховейные ветры, также ливневые осадки, сопровождающиеся градом. Территории села расположена в III агроклиматической зоне Ставропольского края ,характеризующейся неустойчивым влажным континентальным климатом, со следующими показателями : среднегодовая температура воздуха -8,9 градусов по Цельсию, глубина промерзания почвы средняя -36 см., наибольшая 65 см. Толщина  снежного покрова может достигать 3…-40 см.  Средняя температура зимой -17 С,летом-+27 С. Среднегодовое количество осадков 454 мм..Направление господствующих ветров : « восток-запад».Сейсмичность в баллах -7.

. Естественная степная растительность почти полностью вытеснена полями зерновых и технических культур. Практически все лесонасаждения искусственные, различных годов посадки.. Территория поселения, как и вся территория Александровского района, подвержена влиянию различных неблагоприятных климатических явлений.  Основными из них являются засухи и суховеи, сильные ветры,  град, снежные метели, весенние заморозки, гололёд. Засухи и суховеи, сильные ливни, сопровождающиеся градом  различной интенсивности наблюдаются практически ежегодно.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, сбор  и транспортировка ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения Александровского района).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

муниципального образования

На территории МО Калиновского сельсовета  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организаций и предприятий, в т.ч.  ОАО «Ставропольэнергосбыт», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» ,МУП ЖКХ Александровское, МУП « Родники» села Калиновского.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условия

Водоснабжение

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральное водоснабжение |  |
|  |  | домов | количество проживающих |
| 1 | с. Калиновское | 249 | 747 |
| 2 | х. Розлив | 0 | 0 |
| 3 | х. Чепурка | 0 | 0 |
| 5 | ИТОГО | 249 | 3982 |

Водоотведение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь |
| 1 | с. Калиновское | система централизованного водоотведения на территории поселения отсутствует |  |  |
| 2 | х. Розлив |  |  |  |
| 3 | х. Чепурка |  |  |  |

Таблица 5

| Газификация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. |  | 2 |  |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. |  | 1468 |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год |  | чел. |  | 100 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО |  | м3/чел. |  | 2,08 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения |  | км. |  | 8,1 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением |  | шт. |  | 3 |
| Количество светильников |  | шт. |  | 141 |

| Теплоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | км. | 26,7 |
| Количество объектов обеспеченных теплоснабжением в селе Калиновском | шт. | 3 ( школа, детсад, больница) |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений отапливаемых теплом | шт. | 0 |

  - Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На территории поселения имеется централизованное водоснабжение. Производственная специализация Калиновских водопроводных сетей- питьевое хозяйственно-бытовое и производственное водоснабжение, осуществление технической эксплуатации и контроля работы системы водоснабжения.  Забор воды осуществляется из 7 накопителей и подается в сеть потребителям- населению, промышленным, коммунальным, сельскохозяйственным предприятиям. Общая протяженность  инженерных сетей водоснабжения составляет 52,5 км.

Источником водоснабжения  центрального водопровода является Родник « Бадулка». Вода в сети поступает самотеком из накопителя.

Состав очистных сооружений

Очистные сооружения , а также хлораторные установки отсутствуют.

Для очистки воды используется  хлорирование воды капельным путем ,после чего вода  самотеком подаётся в водопроводные сети.

Показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Техническое состояние водопроводных сетей (муниципальная собственность)

Сети водоснабжения муниципального образования Калиновского сельсовета

Таблица № 6

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год построй ки | Площадь, протяжен-ность, п. метров | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-26-02/018/2011-097 | Водопровод-ная сеть, литер ВС Каптажи Литер 1,4,5,7,9,12, 13,14,19 | СК Александровский район с.Калиновское Ул.Глазкова,Крестьянская,Ленинская,Пролетарская,Речная,Первомайская,40 Октября,Чапаева,Сумского ,х.Розлив ,х.Чепурка Балансовая стоимость 99094,50 руб. Остаточная 0,00 руб. | 1960,1962,1977 | 52550,2м | Свидетельство о ГРП 26-АБ № 697915 от 17.01.2012г |

Сети водоснабжения протяженностью 52,550 км. являются муниципальной собственностью поселения ,которые переданы в эксплуатацию МУП « Родники» села Калиновского.

Общий баланс подачи и реализации воды МУП « Родники» и составляет  21 580м3 в год .Основными потребителями холодной водя является  население и его доля составляет 99%.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 50 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Величина потерь составляет 2% от общего объема поданного в сеть. Физический износ водопроводных сетей в среднем по МО Калиновского сельсовета составляет более 80%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. На территории муниципального образования в ближайшей перспективе планируется реконструкция системы водоснабжения села Калиновского, увеличения мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения .

Система централизованного горячего водоснабжения  на территории МО Калиновского сельсовета отсутствует. Горячее водоснабжение жилых домах осуществляется от газовых водогрейных колонок, отопление с помощью индивидуальных отопительных котлов.

1.4. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в МО Калиновского  сельсовете осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», природным газом  пользуется население с. Калиновского , хутора Чепурка. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет  1468, что составляет уровень газификации  89,5 %;

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местная котельная , сельскохозяйственные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети высокого,низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории МО Калиновского  сельсовета.

Характеристики газопроводов на территории МО Калиновского сельсовета.

Таблица 7.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого давления | 0 | сталь |  |
|  | 25531 | ПЭ |  |
| Среднего давления | 12469,2 | сталь |  |
|  | 0 | ПЭ |  |
| Низкого давления | 59 433,57 | сталь |  |
|  | 0 | ПЭ |  |

- газопровод высоко го давления  25531м;

- газопровод среднего давления  12469,2  м;

- газопровод низкого давления  59 433,57  м.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, газовые бытовые котлы).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения МО Калиновского сельсовета необходимо разработать порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработать график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза на полигон бытовых отходов,

-

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется  Александровский МУП ЖКХ

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО Полигон твердых бытовых отходов расположен в 30 км. от населенного пунктов поселения  за чертой села Александровское .

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, Необходимо установить на территории  поселения мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.6. Анализ текущего состояния  системы водоотведения.

Централизованная канализация в населенных пунктах муниципального образования Калиновского сельсовета в настоящее время отсутствует.

Водоотведение  децентрализованное, индивидуальное. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в водонепроницаемые выгребные ямы и надворные уборные, с вывозом в места ,согласованные с Роспотребнадзором..

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении на территории по селения:

-отсутствие централизованной канализации, очистных сооружений, обслуживаемых муниципальным образованием;

-отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды;

-загрязнение поверхностных водных объектов в результате сброса ливневых талых вод.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе на территории поселения не планируется.

1.7  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей муниципального образования Калиновского сельсовета осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «Ставропольэнергосбыт». Организация, эксплуатирующая электросети – Калиновский участок. Электроснабжение осуществляется  от подстанции 35/10/6

Общая протяженность линий электропередач 10/04кВ составляет 200 км, в том числе по уровням напряжения:  ВЛ 0,4 кВ -150 км, ВЛ 10кВ- 50 км .

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. Электросетями обслуживающими данные линии и оборудование проводятся капитальные ремонты и реконструкции для улучшения электроснабжения  потребителей и электробезопасности..

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 9.

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. чел. | 3,9 | 4,0 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн.кВт.час | 3,126 | 3,3 |

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства  на территории МО Калиновского сельсовета были выявлены следующие основные проблемы:

1.Необходим капитальный ремонт существующих КТП 10/0,4 кВ

2.Систематическая обрезка деревьев  расположенных  рядом с  линиями электропередач         ( проблема наличие  на весь район одной  спецмашины ВЭС-18 для обрезки высокорослых деревьев).

2.Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения МО Калиновского сельсовета станут:

- оснащение потребителей электроэнергии электронными  высокоточными приборами учета расхода электроэнергии;

- увеличение продолжительности существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- 1.8. Анализ текущего состояния  систем теплоснабжения

- 1.. Ресурсоснабжающей организацией муниципального образования Калиновского сельсовета  является   МУП ЖКХ Александровского района». На территории поселения одна  котельная, работающая на газе, которая обеспечивает теплом  Калиновское СКО, детский сад № 18 « Тополек» , Калиновскую участковую больницу. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у МУП ЖКХ нет.

- 2. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

- 3. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной   в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

- 4. За последние 3 года при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 20 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении.

- 5. В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

- 6. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

- 7. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

## 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2017г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съём показаний приборов учета осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 12.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | - увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; - сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; - необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | - формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; - формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 3. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | - возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; - прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 4. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 5. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | - отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. - использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; - дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | - риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; - увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  МО Калиновского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Калиновского сельсовета на 2017-2019 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО Калиновского сельсовета  на 2017-2019гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием сфер обслуживания до 2019 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2011г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- реконструкцию сетей организации коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

8. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского района, бюджета МО Калиновского  сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса ( водоснабжения) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

10.Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

11.Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры МО Калиновского сельсовета, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.1. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Реконструкция  системы водоснабжения  села Калиновского;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

1.Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

1.Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

2.Организация в поселении  сбора и вывоза  мусора. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система водоотведения

1.Строительство централизованной канализации  на территории МО Калиновского сельсовета в ближайшей перспективе не планируется.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Увеличение протяженности  наружного освещения  улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6.Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы

комплексного развития системы теплоснабжения  потребителей поселения являются:

1. повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

2. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами администрации МО Калиновского сельсовета информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы» (в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации указанной программы.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией МО Калиновского сельсовета. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития МО Калиновского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация МО Калиновского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация МО Калиновского сельсовета  и Дума МО Калиновского сельсовета.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора твердых бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  К ПРОГРАММЕ                                                                                                                                                                                                                                          ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ

# ИНФРАСТРУКТУРЫ ,СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 г. |  |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения села Калиновского в целях улучшения водоснабжения и подключения новых потребителей в т.ч.: -изготовление проектно-сметной документации замена подводящих сетей, оборудования, установку приборов учета |  | Улучшение водоснабжения населения, снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Бюджет Ставропольского края | 0 |  |  | 0 | Согласно краевой программы по развитию сельских территорий |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО Калиновского сельсовета | 1500 |  |  | 500 | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 4500 |  |  | 2000 | 2500 |  | 0 |  |
| 2. | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов: -Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) -Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора -Заключение договора на вывоз и размещение ТБО со специализированной организацией | ед. | -улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Бюджет МО Калиновского сельсовета | 281 |  |  | 81 | 100 |  | 100 |  |
| 3.Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - увеличение протяженности наружного освещения улиц; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии - оснащение современными высокотехничными приборами учета | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Бюджет МО Калиновского сельсовета | 300 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4.Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт газовых сетей и газового оборудования поселения, установка приборов учета |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, аварийности сетей газоснабжения | Бюджет Ставропольского края | Согласно утвержденного бюджета Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт оборудования и сетей |  | Повышение надежности работы системы теплоснабжения обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения | Бюджет Александровского муниципального района |  | 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ |  |  |  |  |  | 6581 | 2681 |  |  | 3200 |  | 700 |